FORMATION HABILITATION ELECTRIQUE CONFORME A LA NORME NF C 18-510 Dossier d’information à l’usage des employeurs.

| Logo de l’organisme | ICI NOM DE L’ORGANISME |
| --- | --- |
|  | COORDONNEES - ADRESSE |
|  | COORDONNEES - ADRESSE |
|  | COORDONNEES - TELEPHONE FAX |
|  | COORDONNEES - EMAIL SITE INTERNET |
|  | NOM DU CONSEILLER EN FORMATION |

Madame, Monsieur,

Vous avez choisi notre organisme pour la formation de votre personnel, afin de le préparer à l’habilitation électrique, et nous vous en sommes reconnaissants.

Pour garantir votre entière satisfaction dans l’organisation de cette prestation, nous vous sommes gré de bien vouloir compléter le « Dossier – Fiches de Renseignements », et de nous le retourner par email dans les meilleurs délais.

Ces informations sont importantes, car elles nous permettent de remplir nos obligations de conseil en délivrant la formation la plus adaptée, selon les modalités qui nous sont imposées.

En tant qu’employeur, vous disposez également d’obligations en matière de prévention et de formation à la sécurité, définies par le Code du Travail. Avec la norme NF C 18-510, parue en janvier 2012, ces obligations (notamment l’obligation de résultat) se trouvent aggravées par des exigences qui ne sont pas nouvelles, mais bien plus précises.

Par exemple, il appartient clairement à l’employeur (et exclusivement à lui seul) de déterminer les niveaux d’habilitations requis pour les tâches qu’il confie à son personnel (§ 5.2 de la NF C 18-510).

Conscients de la difficulté que cette démarche d’analyse obligatoire peut susciter au sein des entreprises, les acheteurs de formation n’étant pas forcément au fait des opérations effectuées par les personnes à habiliter, nous vous proposons de vous accompagner dans la définition de vos besoins.

A cet effet, nous avons réalisé ce document comportant :

- Un tableau récapitulatif concernant chacun des participants à la formation (c’est principalement de cet élément dont nous avons besoin pour l’organisation),

- Une description des niveaux d’habilitation et des particularités liées aux opérations (voisinage, travaux sous tension…),

- Une synthèse des principaux éléments de la réglementation qui vous sont applicables, notamment la jurisprudence issue d’arrêts de la cour de cassation.

La démarche de l’habilitation électrique n’est pas compliquée, mais invite à une certaine précision. Notre objectif est de vous aider à garantir la sécurité de votre personnel, en lui enseignant les savoirs et savoir-faire imposés par la réglementation, qu’il doit appliquer, et ainsi contribuer de manière efficace à l’organisation de la prévention des risques professionnels au sein de votre entreprise.

Afin de vous accompagner réellement jusqu’au terme de cette démarche, nous vous adresserons, après la formation, un autre dossier comportant toutes les informations qui vous permettront, en complète autonomie, d’apprécier les résultats de votre personnel, et de délivrer les titres d’habilitation correspondant à la formation que vous nous confiez.

Nous vous remercions de votre confiance,

Cordialement,

Votre conseiller formation.

UTILISATION DU DOSSIER « AVANT FORMATION »

Si ce document comporte un grand nombre de pages, le dossier que vous devez compléter n’est pas pour autant long à renseigner. Dans la partie suivante, vous trouverez un exemple de fiche individuelle (un stagiaire par page). Ces fiches nous sont nécessaires pour vous proposer la durée de la formation, ainsi que la possibilité (probable) d’intégrer dans un même stage plusieurs niveaux d’habilitation différents.

VOUS TROUVEREZ 12 EXEMPLAIRES DE FICHES VIERGES,
DANS LE SECOND DOCUMENT JOINT, A NOUS RETOURNER.

Vous n’avez donc à compléter que ces fiches selon l’exemple de la section ( ci-après, pour un maximum de 12 stagiaires par formation. Concernant les autres parties du présent dossier, vous n’avez rien à remplir. Ce sont des annexes qui vous informent, afin de vous donner la capacité de déterminer les niveaux d’habilitation.

Nous précisons que le formateur ne pourra pas effectuer une autre formation sur place, que celle que vous aurez définie en utilisant les informations de ce document. Vous devez donc renseigner les rubriques (cases jaunes des tableaux) aussi précisément que possible.

A réception de votre dossier, nous vous confirmerons la faisabilité, à savoir l’organisation d’une ou plusieurs formations, en fonction des niveaux que vous aurez choisis. Nous vous adresserons le(s) programme(s) précis du stage, strictement conforme(s) à la norme, adapté(s) à chacun des niveaux si le stage comporte des niveaux d’habilitation compatibles entre eux dans l’enseignement. Ce n’est pas toujours le cas, si les tâches diffèrent grandement.

D’autre part, il est désormais obligatoire de délivrer une formation pratique sur des installations électriques. Une annexe vous précise, dans ce document, les matériels qui doivent être mis à disposition de la formation, selon les niveaux d’habilitation.

Cette formation pratique concerne des modes opératoires standards, et ne dispense pas l’employeur, en application de la NF C 18-510 et du Code du Travail, de donner les « instructions de sécurité » propres aux tâches à effectuer, et de réaliser en interne si nécessaire une formation pratique complémentaire, visant ces tâches spécifiques.

Enfin, d’après la NF C 18-510, le formateur émet un avis sur les compétences théoriques et pratiques de chaque participant. La grille d’évaluation utilisée vous sera transmise avec les autres documents de la formation. Notre organisme doit également vous remettre, pour chaque participant, un « Avis après formation » qui synthétise les données que vous nous communiquez par le biais de ce dossier, et les résultats des épreuves réalisées par notre formateur. Le responsable de notre organisme est tenu de s’engager, par sa signature, sur la conformité de cet avis et des enseignements qui y sont relatés.

Ce dossier a été conçu afin de répondre à toutes les questions usuelles qui peuvent se présenter à vous, dans la détermination de vos besoins. Si toutefois une problématique spécifique ne trouve pas de réponse dans les pages suivantes, n’hésitez pas à nous contacter.

( STAGIAIRES DE LA FORMATION – PARTIE A RENSEIGNER

Dans les tableaux du « Dossier – Fiches de Renseignements », merci de renseigner les cases jaunes pour chacun des participants prévus. Reportez-vous aux annexes de ce mode d’emploi :

- N° ( pour définir les domaines de tension concernés.

- N° ( pour définir les niveaux d’habilitation requis correspondants aux tâches assignées.

- N° ( pour définir les « lettres complémentaires » précisant les niveaux d’habilitation.

- N° ( pour prendre connaissance des matériels nécessaires à la pratique.

- N° ( pour déterminer si tous vos personnels peuvent intégrer une seule formation ou non.

STAGIAIRE N° 0 - EXEMPLE

| ( Inscrire en majuscules les nom et prénom du stagiaire : |
| --- |
| NOM | JOSSELIN | PRENOM | SEBASTIEN |
| ( Cocher avec un « X » la nature de la formation : |
| Le stagiaire est inscrit pour une formation initiale (1ère formation à ce(s) niveau(x)) : |  |
| Le stagiaire est inscrit pour une formation de recyclage (déjà habilité à ce niveau) : | X |
| ( En cas de recyclage, indiquer ses habilitations actuelles : | B1V |
| ( Cocher avec un « X » le(s) domaine(s) de tension dans le(s)quel(s) opère le stagiaire : |
| Très Basse et/ou Basse Tension (< à 1.000 V) : | X | Haute Tension (> à 1.000 V) : | X |
| ( Nommez le ou les ouvrages sur lesquels le stagiaire doit intervenir : |
| 1. Machines EHZ46 et tableaux d’alimentation correspondants lors des opérations de SAV chez les clients. 2. Accès au local Haute Tension de l’entreprise. |
| ( Listez les opérations que le stagiaire doit effectuer sur ce(s) ouvrage(s) : |
| 1. Interventions de dépannage et de maintenance préventive sur les machines ; vérifications de conformité selon le référentiel technique ; raccordement des matériels aux tableaux électriques. 2. Accompagnement d’EDF dans le local Haute Tension. |
| ( Cocher avec un « X » le(s) niveau(x) d’habilitations correspondant aux opérations que vous comptez attribuer au stagiaire à l’issue de sa formation : |
| B0 - Exécutant (non électricien) |  | H0 - Exécutant (non électricien) | X |
| B0 - Chargé de Chantier (non électrique) |  | H0V - Exécutant (non électricien) |  |
| B1 - Exécutant (électricien) |  | H0 - Chargé de Chantier (non électrique) |  |
| B1V - Exécutant (électricien) |  | H0V - Chargé de Chantier (non électrique) |  |
| B2 - Chargé de Travaux (électriques) |  | H1 - Exécutant (électricien) |  |
| B2V - Chargé de Travaux (électriques) |  | H1V - Exécutant (électricien) |  |
| B2V Essai - Chargé de Travaux (électriques) |  | H2 - Chargé de Travaux (électriques) |  |
| BP - Chargé Opération Photovoltaïque |  | H2V - Chargé de Travaux (électriques) |  |
| BS - Chargé d’Intervention Elémentaire |  | H2V Essai - Chargé de Travaux (électriques) |  |
| BR - Chargé d'Intervention Générale | X | HE Manœuvre HTA - Chargé d’Opération Spécifique |  |
| BE Manœuvre - Chargé d’Opération Spécifique |  | HE Manœuvre HTB - Chargé d’Opération Spécifique |  |
| BE Mesurage - Chargé d’Opération Spécifique |  | HE Mesurage - Chargé d’Opération Spécifique |  |
| BE Essai - Chargé d’Opération Spécifique |  | HE Essai - Chargé d’Opération Spécifique |  |
| BE Vérification - Chargé d’Opération Spécifique | X | HE Vérification - Chargé d’Opération Spécifique |  |
| BC - Chargé de Consignation |  | HC - Chargé de Consignation |  |

ANNEXES INFORMATIVES

Cette section du dossier présente les informations qui vous permettent de déterminer les niveaux d’habilitation selon les fonctions des personnels. Elle renvoie aux programmes correspondants.

Les programmes des formations initiales mentionnés plus loin dépendent très précisément des responsabilités et des tâches attribuées aux personnels. Il vous est donc nécessaire de bien les connaître avant de déterminer la ou les habilitations auxquelles nous allons former votre personnel.

Vous trouverez dans ces annexes toutes les informations qui vous permettront de remplir les fiches de renseignement des pages précédentes.

( DEFINIR LE DOMAINE DE TENSION

Les domaines de tension caractérisent les types d’installations sur lesquelles doit opérer la personne à habiliter. Les programmes des formations diffèrent selon le niveau de la tension des installations. On distingue :

a) Les formations concernant les tâches effectuées en Très Basse Tension (TBT < à 50 Volts) et Basse Tension (BT de 50 à 1.000 Volts),

b) Les formations concernant les tâches effectuées en Haute Tension (HT > à 1.000 Volts),

c) Les formations concernant les tâches effectuées spécifiquement en Haute Tension A (HTA de 1000 à 50.000 Volts) pour les Manœuvres,

d) Les formations concernant les tâches effectuées spécifiquement en Haute Tension B (HTB > à 50.000 Volts) pour les Manœuvres.

La plupart des formations concernent le courant alternatif. Il est très rare que les personnels doivent être formés au travail en présence de courant continu, et cela ne fait pas de différence pour déterminer le besoin, les écarts entre domaines étant très larges, dans les faits. Exemple : lorsqu’un travailleur effectue des tâches à 400 V, peu importe si c’est en courant alternatif ou continu : c’est de la Basse Tension.

Le tableau suivant, issu de la NF C 18-510, rappelle les domaines de tension en courant alternatif et continu :

( DETERMINER L’HABILITATION REQUISE

Cette partie décrit les tâches correspondant aux différents niveaux d’habilitations que vous devez choisir, dans les fiches de renseignement de la partie (, à nous renvoyer. Les définitions reprennent synthétiquement les explications de la NF C 18-510. Nous vous suggérons de faire valider ces définitions par un responsable technique de votre entreprise, car ce sont uniquement les programmes cités qui seront enseignés lors de notre intervention.

Cas particulier : les formations non habilitantes

( Habilitation correspondante :

Aucune.

( Définition :

Lorsqu’une personne doit accéder à des locaux habituellement réservés aux électriciens, mais lorsque le risque de contact direct a été supprimé par une consignation (procédure précise de coupure du courant), cette personne ne doit pas être habilitée.

En revanche, elle doit savoir quels sont les dangers si elle ne respecte pas les consignes de sécurité à l’intérieur du local. Dans le cas où l’employeur estime que la méconnaissance du danger est susceptible d’être à l’origine d’un accident, il doit former la personne à la prévention du risque électrique.

Exemple : Agent de sécurité effectuant une ronde dans un local où les armoires électriques sont fermées.

( Programme enseigné :

Prévention du risque électrique.

Exécutant d’opérations non électriques

( Habilitations correspondantes, selon le domaine de tension :

B0 Exécutant, ou H0 Exécutant, ou H0V Exécutant.

( Définition :

Il s’agit d’une personne assurant des opérations sous la conduite d’un Chargé de Travaux, d’un Chargé d’Intervention Générale, d’un Chargé d’Opérations Spécifiques, ou d’un Chargé de Chantier, soit sur des ouvrages ou des installations électriques, soit dans leur environnement.

Comme son nom l’indique, cette personne n’effectue aucune opération électrique, même si ses tâches peuvent induire de la maintenance concourant à l’exploitation d’un ouvrage.

Exemple : Maçon effectuant une opération dans un local électrique où des pièces nues sous tension peuvent être accessibles.

( Programme enseigné :

B0 H0 H0V – Exécutant.

Chargé de Chantier non électrique

( Habilitations correspondantes, selon le domaine de tension :

B0 Chargé de Chantier, ou H0 Chargé de Chantier, ou H0V Chargé de Chantier.

( Définition :

Dirigeant de travaux non électriques sur un chantier (BTP ou non). Il s’agit d’une personne chargée d’assurer la direction des travaux non électriques, soit sur des ouvrages ou des installations électriques, soit dans leur environnement. Elle assure la surveillance de son personnel, et participe à la mise en application des procédures de préparation, d’accès, de suivi et de contrôle.

Exemple : Chef d’équipe de propreté supervisant une opération de nettoyage hors tension dans un local électrique. Ne pas confondre le Chargé de Chantier avec le Chargé de Travaux.

( Programme enseigné :

B0 H0 H0V – Chargé de Chantier.

Chargé d’Intervention Basse Tension Chaîne Photovoltaïque

( Habilitation correspondante :

BP.

( Définition :

Personne qualifiée en électricité, compétente et spécifiquement affectée aux opérations sur les installations photovoltaïques (PV). Elle procède dans le cadre d’opérations électriques :

- Soit à l’installation initiale d’une chaîne photovoltaïque (sans encadrement),

- Soit à des opérations de maintenance (pose d’écrans opaques et nettoyage des surfaces) sous l’autorité d’un Chargé d’Intervention Générale Photovoltaïque (habilitation BR avec attribut Photovoltaïque).

( Programme enseigné :

BP – Chargé d’Intervention BT Chaîne PV.

Chargé d’Intervention Elémentaire

( Habilitation correspondante :

BS.

( Définition :

Personne chargée d’assurer des interventions en très basse tension ou basse tension. Les interventions élémentaires sont des opérations simples, consistant uniquement : au remplacement de fusible, de lampe, d’accessoire d’appareil d’éclairage, de prise de courant, d’interrupteur, au raccordement d’un matériel électrique sur un circuit en attente, et au réarmement d’un dispositif de protection.

( Programme enseigné :

BS – Chargé d’Intervention Elémentaire.

Exécutant d’opérations électriques

( Habilitations correspondantes, selon le domaine de tension :

B1, ou H1, ou B1V, ou H1V.

( Définition :

Personne assurant l’exécution d’opérations électriques. Elle opère sous la conduite d’un Chargé de Travaux, d’un Chargé d’Intervention Générale, ou d’un Chargé d’Opérations Spécifiques. Les opérations électriques sont celles qui, pour un ouvrage ou une installation en exploitation électrique, concernent les parties actives, leurs isolants, la continuité des masses et autres parties conductrices des matériels (les circuits magnétiques, etc.) ainsi que les conducteurs de protection. L’exécutant dispose d’une qualification en électricité. Il ne peut pas être autonome et doit être supervisé lors de l’exécution de ses tâches.

Exemple : Technicien en climatisation devant installer une pompe sur une installation en construction.

( Programme enseigné, selon le domaine de tension :

B1 B1V – Exécutant, ou H1 H1V – Exécutant.

Chargé d’Intervention Générale

( Habilitation correspondante :

BR.

( Définition :

Personne chargée d’assurer des interventions en très basse tension ou basse tension.

Les interventions générales recouvrent les opérations de maintenance, de remise en état de fonctionnement, de mise en service partielle et temporaire, et les opérations de connexion et de déconnexion en présence de tension. Elles sont réalisées par une personne qualifiée, capable de gérer, en temps réel, l'enchaînement des tâches qu'elle réalise. Le chargé d’intervention générale doit avoir une capacité d’analyse et la connaissance suffisante du fonctionnement de l’installation ou du matériel électrique sur lesquels il opère.

( Programme enseigné :

BR – Chargé d’Intervention Générale.

Chargé de Travaux

( Habilitations correspondantes, selon le domaine de tension :

B2, ou H2, ou B2V, ou H2V, ou B2V Essai, ou H2V Essai.

( Définition :

Personne assurant la direction effective de travaux électriques ou non électriques. Elle doit prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous son autorité. Les opérations électriques sont celles qui, pour un ouvrage ou une installation en exploitation électrique, concernent les parties actives, leurs isolants, la continuité des masses et autres parties conductrices des matériels (les circuits magnétiques, etc.) ainsi que les conducteurs de protection.

Le Chargé de Travaux B2V avec l’attribut « Essai » a la charge d’effectuer des essais sur l’installation dont il coordonne les travaux électriques.

Exemple : Responsable coordonnant un chantier électrique de mise en conformité d’une installation existante. Ne pas confondre le Chargé de Travaux avec le Chargé de Chantier.

( Programme enseigné, selon le domaine de tension :

B2 B2V B2V Essai – Chargé de Travaux, ou H2 H2V H2V Essai – Chargé de Travaux.

Chargé de Consignation

( Habilitations correspondantes, selon le domaine de tension :

BC, ou HC.

( Définition :

Personne chargée d’assurer des consignations électriques en basse tension ou haute tension. La consignation est la mesure de prévention à mettre en œuvre pour exécuter les opérations hors tension (coupure du courant et garantie qu’il ne peut être remis accidentellement).

Exemple : Electricien devant assurer la coupure du courant dans une installation de son entreprise pour permettre le travail en sécurité de personnels d’une entreprise extérieure sur ou à proximité d’une installation dont des pièces nues sont accessible.

( Programme enseigné, selon le domaine de tension :

BC – Chargé de Consignation, ou HC – Chargé de Consignation.

Chargé d’Opération Spécifique

( Habilitations correspondantes, selon le domaine de tension :

BE Manœuvre, ou HE Manœuvre, ou BE Mesurage, ou HE Mesurage, ou BE Vérification, ou HE Vérification, ou BE Essai, ou HE Essai.

( Définition :

Les opérations spécifiques sont assurées par des électriciens qualifiés. Selon le type d’opération, un attribut (Essai, Manœuvre, Mesurage, Vérification) est ajouté au niveau BE ou HE. Le personnel doit être habilité selon les tâches correspondant à ces attributs.

Exemple : Technicien de maintenance d’une chaîne de production industrielle devant opérer des contrôles de bon fonctionnement sur les machines et circuits électriques de l’installation.

[ Détail des fonctions selon les attributs ( ]

Chargé de Manœuvre

( Définition :

Personne chargée de diriger ou d’effectuer elle-même des manœuvres sur les installations électriques. Les manœuvres sont des opérations conduisant à un changement de la configuration électrique d’un ouvrage, d’une installation ou de l’alimentation électrique d’un matériel. Elles sont effectuées au moyen d’appareillages spécialement prévus à cet effet, tels qu’interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs, ponts, etc., et comprennent les manœuvres d’exploi-tation, les manœuvres de consignation, et les manœuvres d’urgence.

( Programme enseigné, selon le domaine de tension :

BE Manœuvre – Chargé d’Opération Spécifique, ou HE Manœuvre HTA – Chargé d’Opération Spécifique, ou HE Manœuvre HTB – Chargé d’Opération Spécifique.

Chargé de Mesurage

( Définition :

Personne chargée de diriger ou d’effectuer elle-même des mesurages sur les installations électriques. Les mesurages sont des opérations destinées à mesurer des grandeurs électriques, ou des grandeurs physiques (distance, température ou autres).

( Programme enseigné, selon le domaine de tension :

BE Mesurage – Chargé d’Opération Spécifique, ou HE Mesurage – Chargé d’Opération Spécifique.

Chargé de Vérification

( Définition :

Personne chargée de diriger ou d’effectuer elle-même des vérifications sur les installations électriques. Les vérifications sont des opérations destinées à s’assurer qu’un ouvrage ou une installation est conforme à un référentiel.

( Programme enseigné, selon le domaine de tension :

BE Vérification – Chargé d’Opération Spécifique, ou HE Vérification – Chargé d’Opération Spécifique.

Chargé d’Essai

( Définition :

Personne chargée de diriger ou d’effectuer elle-même des essais sur les installations électriques. Les essais sont des opérations destinées à s’assurer du bon fonctionnement ou de l’état électrique, mécanique ou autre d’un ouvrage ou d’une installation électrique (généralement en plateforme d’essais ou laboratoire).

( Programme enseigné, selon le domaine de tension :

BE Essai – Chargé d’Opération Spécifique, ou HE Essai – Chargé d’Opération Spécifique.

Chargé d’Exploitation

( Habilitation correspondante :

Aucune.

( Définition :

Le programme en référence concerne une formation non habilitante et non obligatoire, qui ne correspond à aucun titre d’habilitation, mais qui correspond pourtant à une fonction réglementaire. Cette formation facultative est toutefois recommandée par la norme.

Le Chargé d’Exploitation est la personne (l’employeur ou un responsable désigné) qui gère les installations de l’entreprise, en est responsable, et en conséquence, qui doit définir les modalités d’habilitation du personnel et les règles concernant les emplacements d’accès réservés aux électriciens.

Cette formation permet donc aux Chargés d’Exploitation des entreprises détentrices des installations ou des entreprises extérieures qui y interviennent de s’approprier le système des habilitations, et de définir les instructions de sécurité correspondantes.

( Programme enseigné :

Habilitations électriques et procédures obligatoires.

SYNTHESE DES HABILITATIONS SELON LES FONCTIONS

CAS DES NON ELECTRICIENS :

Les dessins suivants (synthèse des tableaux donnés dans la norme), rappellent les niveaux requis selon si les installations sont consignées ou non, si les travaux sont effectués dans le voisinage ou non, en Basse Tension ou en Haute Tension. Les opérations non électriques sont illustrées, car leur tableau n’est pas évident à comprendre.

( Les distances matérialisant les Zones 1, 2 et 3 évoluent selon le niveau 
de tension (50.000 V et 250.000 V), mais les habilitations ne changent pas.

( DETERMINER LES LETTRES COMPLEMENTAIRES

L’employeur, avec le conseil éventuel de l’organisme de formation, doit déterminer au préalable de la formation si son personnel devra être habilité avec ces lettres accolées au niveau d’habilitation comportant un indice numérique (0, 1 ou 2). Contrairement aux apparences, c’est assez simple : il suffit d’être vigilant sur les points suivants. L’employeur sait quelles tâches il confie à son personnel, et ce sont ces tâches qui définissent les lettres complémentaires.

( Lettre additionnelle V

Il s’agit d’une précision, indiquant que le titulaire de l’habilitation peut travailler au « Voisinage » (à proximité immédiate) d’installations laissées sous tension. Dans ce cas, le titulaire d’une habilitation B1, B2, H0, H1 ou H2 opère dans la Zone de Voisinage Renforcé (nommée Zone 2 ou Zone 4). Cela signifie que la personne peut se trouver à une certaine distance de pièces conductrices nues sous tension directement accessibles, soit dans les deux cas suivants :

( Pour les B1 et B2 :

Ces opérateurs opèrent en BT ou TBT (< à 1.000 V) et sont au voisinage de 0 à 30 cm, en partant des pièces sous tension. Ce voisinage est la Zone 4.

( Pour les H0, H1 et H2 :

Le voisinage en HT (> à 1.000 V) est la Zone 2. Il ne commence pas contre les pièces sous tension, mais plus loin, à une distance variable (DMA). En dessous de cette distance, le travail doit être considéré comme étant effectué sous tension, même si réellement, les opérateurs n’y touchent pas. Cette considération est due au risque d’arc électrique.

Comme l’indique le graphique ci-contre issu de la NF C 18-510, le voisinage en HT varie selon la tension des installations (courant alternatif) :

- Entre 60 cm et 2 m en partant des pièces sous tension, pour une tension de 1.000 à 50.000 V,

- Entre (environ - ligne DMA du schéma) 1 m et 3 m en partant des pièces sous tension, pour une tension de 50.000 à 250.000 V,

- Entre (environ - ligne DMA du schéma) 2 m et 4 m en partant des pièces sous tension, pour une tension de 250.000 à 500.000 V.

Les titres d’habilitation deviennent alors B1V, B2V, H0V, H1V et H2V. Il n’existe pas d’habilita-tion B0V, car il est INTERDIT d’exposer un non électricien, même habilité, à un risque de contact immédiat avec une installation sous tension aussi proche, en BT.

En BT, la demande de formation B1V ou B2V est très fréquente. En Haute Tension, il est fréquent de devoir habiliter les personnels H1V ou H2V, plus rarement H0V, car pour un non électricien, le risque de contact direct est rare dans un local Haute Tension. Les H1V et H2V interviennent dans la plupart des cas sur des installations < 50.000 V, et exceptionnellement au-delà.

La notion de voisinage est déjà prise en compte dans les programmes de formation. Mais si la formation ne change pas du point de vue du formateur, l’organisme doit recommander dans son « Avis après formation » le niveau avec mention de voisinage si nécessaire. C’est pourquoi nous demandons aux employeurs de préciser si les stagiaires doivent opérer dans les zones de voisinages renforcés.

( Lettre additionnelle T

Il s’agit d’une précision, indiquant que le titulaire de l’habilitation peut travailler directement sur une installation laissée volontairement sous tension. Le travail sous tension est INTERDIT, dès lors qu’il est techniquement possible d’effectuer l’opération hors tension. Le gain de temps, la facilité, et l’aspect économique ne sont pas des impossibilités techniques.

Quoi qu’il en soit, les seuls organismes autorisés à effectuer des formations de préparation à l’habilitation électrique, pour le personnel devant travailler sous tension, doivent être spécialement agréés par le Comité des Travaux Sous Tension, un organisme désigné par le Ministère du Travail. Notre organisme ne peut donc répondre à aucune demande de ce type, pour des habilitations B1T, B2T, H1T ou H2T.

( Lettre additionnelle N

Il s’agit d’une précision, indiquant que le titulaire de l’habilitation peut effectuer des opérations de nettoyage sous tension. Il s’agit précisément de nettoyer directement les pièces conductrices. Par conséquent, ce nettoyage est obligatoirement assuré par des personnels électriciens, et ne peut jamais être effectué par des personnels B0 ou H0, même habilités H0V. Le nettoyage sous tension est INTERDIT s’il est techniquement possible de l’effectuer hors tension.

Ces formations sont également délivrées par un organisme spécialement agréé, comme pour les habilitations « T ». Notre organisme ne peut donc répondre à aucune demande de ce type, pour des habilitations B1N, B2N, H1N ou H2N.

( Lettre additionnelle X

Il s’agit d’une précision, indiquant que le titulaire de l’habilitation peut effectuer des opérations (en sécurité) qui ne sont pas les opérations traditionnelles définies par la norme. Celle-ci étant très explicite et suffisante, il est improbable que vos opérateurs doivent effectuer des opérations dites « spéciales ».

Dans ce cas, c’est l’employeur qui doit former son personnel à des instructions de sécurité que le formateur ne saurait maîtriser, puisqu’elles ne font pas partie des modes opératoires standardisés dans la norme. Cela doit rester exceptionnel et être justifié.

La lettre additionnelle X est placée en troisième position : B1X, B2X, H1X ou H2X. Elle peut, encore plus rarement, être placée en 2ème ou 4ème position dans la codification du niveau, à l’initiative de l’employeur.

( LISTE DES MATERIELS NECESSAIRES

Dans son Annexe D, la NF C 18-510 recommande d’effectuer la formation pratique sur une « installation type ». En tout état de cause, elle doit être réalisée dans des conditions représentatives des tâches attribuées à l’opérateur dans l’entreprise, et des procédures imposées (et non recommandées) par la norme.

La compétence des stagiaires doit être évaluée par le formateur dans les mêmes conditions. Si celles-ci ne peuvent être réunies, la compétente pratique des stagiaires ne pourra être évaluée, et fera l’objet d’un rapport d’anomalie en expliquant les raisons.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE, COLLECTIVE, MATERIELS DE TRAVAIL

Le Code du Travail et la norme NF C 18-510 stipulent expressément que c’est l’employeur qui définit les équipements nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie, après analyse des risques.

Cette analyse doit être effectuée depuis 1991, et doit être transcrite dans un Document Unique d’Evaluation des Risques depuis 2001. Les Instructions de Sécurité obligatoires depuis 1976 doivent rappeler les équipements et matériels à utiliser. Malheureusement, force est de constater que ces obligations ne sont que peu suivies.

Ni l’organisme de formation, ni le formateur, ne peuvent se substituer à l’employeur dans l’analyse des risques électriques lors du travail, tout comme lors de la formation. Pendant la formation pratique, sur le site de l’employeur ou non, ses travailleurs sont « au travail », et sont toujours sous sa responsabilité, en matière de santé et de sécurité. C’est à lui de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils puissent suivre la formation dans des conditions satisfaisantes de sécurité.

PRET D’EPI PAR L’ORGANISME DE FORMATION

Le Code du Travail (articles R4312-8 et R4313-82) interdit la « mise à disposition » d’EPI d’occasion, protégeant du risque électrique. Une paire de gants isolants, par exemple, ne peut donc pas être mise à disposition des stagiaires par un formateur ou un organisme.

Toutefois, l’article R4311-3 stipule que ces EPI dont la mise à disposition est interdite peuvent être « maintenus en service lorsque les opérations sont réalisées au sein d’une même entreprise ».

La question a été posée à la Commission de Normalisation U21 et à l’INRS, qui émettent l’avis suivant : les formations interentreprises en centre sont des opérations réalisées au réalisées au sein d’une même entreprise. Sous réserve de garantir le bon état et l’hygiène de ces EPI, ils pourraient être mis à disposition de stagiaires de plusieurs entreprises, en formation. Mais évidemment, ceci ne s’applique pas aux formations intra-entreprises, puisqu’elles n’ont pas lieu « au sein d’une même entreprise ». Cela signifie, pour les formations intra, qu’il est interdit au formateur de prêter ses propres EPI, et qu’il est interdit à l’organisme de mettre à disposition des EPI d’occasion, dans les locaux de son client.

L’employeur a l’obligation de fournir les EPI et les matériels adaptés. Si ces équipements sont remis aux stagiaires pour leur travail, ils peuvent donc s’en doter pour la formation. Il est impératif de le rappeler dans les convocations.

En cas d’absence d’EPI, c’est l’employeur qui dispose de l’autorité hiérarchique sur le stagiaire, et qui décide dans quelle mesure son travailleur peut être exposé au risque. Toutefois, le formateur qui constaterait qu’il ne peut assurer la sécurité des stagiaires non protégés ou insuffisamment protégés, selon sa propre analyse, fait usage de son droit de retrait, n’acceptant aucune mise en danger manifeste pour lui et les tiers, et fait immédiatement alerter l’organisme de formation.

EPI, MATERIELS ET INSTALLATIONS A SUGGERER A L’EMPLOYEUR

Il n’est pas possible de produire une liste exhaustive, car un EPI peut être requis ou non en fonction de chaque type d’installation, ou d’opération sur une installation. Exemple : un habilité BS aura besoin d’un écran facial pour changer un fusible avec risque d’éclatement, mais pas pour une vérification d’absence de tension sur une prise…

L’organisme recommande, pour couvrir la plupart des cas de figure :

- Tous niveaux : Local ou emplacement d’accès réservé aux électriciens, contenant une armoire électrique avec des pièces nues sous tension.

- Tous niveaux exposant au voisinage : Tenue de travail couvrante (pas de bras ni de jambes nues), absence d’objets métalliques (gourmette, collier…).

- B0 et H0 Exécutant : Matériel de travail et outillage habituel, aucun EPI spécifique, éventuellement balisage, nappe isolante et pinces, instructions de sécurité.

- B0 et H0 Chargé de Chantier : Balisage, autorisation de travail, matériel de travail et outillage habituel, aucun EPI spécifique, éventuellement nappe isolante et pinces, instructions de sécurité.

- H0V Exécutant et H0V Chargé de Chantier : Balisage, autorisation de travail, instructions de sécurité, matériel de travail et outillage habituel, tapis isolant ou chaussures isolantes, gants isolants, écran facial, éventuellement nappe isolante et pinces.

- BP : Installation et matériels photovoltaïques, modules et matériels de connexion, instructions de sécurité, matériel de travail et outillage habituel, tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial, vérificateur d’absence de tension, éventuellement nappe isolante et pinces, éventuellement appareils de mesurage (si besoin).

- B1, B1V, H1 et H1V : Instructions de sécurité, outillage isolé, tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial, nappe isolante et pinces (si B1V ou H1V), éventuellement balisage.

- B2, B2V, B2V Essai, H2, H2V, H2V Essai, BC et HC : Instructions de sécurité, attestation de consignation en une étape, attestation de première étape de consignation, autorisation de travail, outillage isolé, tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial, nappe isolante et pinces (si B2V, B2V Essai, H2V, H2V Essai), balisage, vérificateur d’absence de tension, dispositif de MALT/CC (si nécessaire), cavalier et cadenas de consignation correspondant.

- BR : Instructions de sécurité, appareil à dépanner nécessitant une consignation, outillage isolé, tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial, nappe isolante et pinces, vérificateur d’absence de tension, cavalier et cadenas de consignation correspondant, dispositif de MALT/CC (si nécessaire), éventuellement balisage.

- BS : Installation avec : fusible à remplacer et/ou accessoire d’éclairage à remplacer et/ou prise ou interrupteur à remplacer et/ou disjoncteur à réarmer et/ou appareil à raccorder sur un circuit protégé, instructions de sécurité, outillage isolé, tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, vérificateur d’absence de tension, éventuellement écran facial, éventuellement balisage.

- BE et HE Manœuvre (d’exploitation) : Fiches de manœuvre, instructions de sécurité, éventuellement selon les risques de l’installation : tapis isolant ou chaussures isolantes, gants isolants, écran facial.

- BE et HE Manœuvre (de consignation) : Fiches de manœuvre, instructions de sécurité, tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial, vérificateur d’absence de tension, dispositif de MALT/CC selon l’installation, cavalier et cadenas de consignation correspondant, éventuellement balisage.

- BE et HE Essai : Autorisation d’accès du chargé d’exploitation à la zone d’essais, instructions de sécurité, appareil permettant de réaliser un essai, appareil(s) de mesurage, outillage isolé nécessaire à l’opération, tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial, balisage, vérificateur d’absence de tension, cavalier et cadenas de consignation correspondant, éventuellement dispositif de MALT/CC selon l’essai (rare).

- BE et HE Mesurage : Appareil(s) de mesurage, instructions de sécurité, éventuellement selon les risques de l’installation : tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial.

- BE et HE Vérification : Référentiel permettant la vérification, instructions de sécurité, éventuellement selon les risques de l’installation : tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial, éventuellement appareil(s) de mesurage.

Les EPI et autres matériels doivent évidemment être adaptés au domaine de tension (BT ou HT). L’Annexe C de la norme rappelle toutes les références normatives des EPI et matériels, permettant ainsi à l’employeur d’équiper son personnel correctement.

La formation et l’évaluation pratique doivent se dérouler dans un « local » ou sur « un emplacement d’accès réservé aux électriciens ». L’installation électrique doit donc être alimentée dans la plupart des cas. Toutes les formations comprenant une consignation induisent de couper le courant : c’est à prendre en considération pour l’exploitation de l’établissement.

Les formations non habilitantes ne nécessitent aucune installation ni équipement obligatoire.

( POSSIBILITES DE FORMATIONS MIXTES

Des programmes correspondant à des niveaux différents peuvent faire l’objet d’une même formation, vu les thèmes communs qui existent dans beaucoup d’entre eux. Toutefois, il est vivement recommandé de s’en tenir aux recommandations de mixité proposées dans la suite du présent document.

Il n’est, par exemple, pas recommandé de mélanger dans un même groupe des formations : Basse et Haute Tension, des Chargés d’Intervention Elémentaire et des Chargés de Travaux, des formations initiales et de recyclage, des électriciens et des non électriciens, etc.. Les activités et les responsabilités sont trop différentes, pour permettre au formateur de tenir un discours cohérent, pour l’ensemble des stagiaires dans toute la durée du stage. Ils seraient à la fin insuffisamment formés, et échoueraient lors de l’évaluation.

En tout état de cause, c’est l’organisme de formation qui proposera, à réception de vos données, d’intégrer ou non dans un même groupe des stagiaires visant des habilitations différentes. Nous tenons à votre disposition les programmes pédagogiques, qui même sensiblement différents, seront développés au cours d’un stage mixte, le cas échéant.

Pour votre information et afin que vous puissiez anticiper l’organisation si plusieurs formations sont nécessaires pour votre personnel, nous vous donnons à titre indicatif les regroupements de programmes possibles :

| Niveaux pouvant être regroupés | Durée formation initiale | Durée formation recyclage | Nb de niveaux à évaluer |
| --- | --- | --- | --- |
| B0, H0, BE Manœuvre d’exploitation | 1 jour | 1 jour | 10 max. sur 0,5 jour |
| BP | 1 jour | 1 jour | 8 max. sur 0,5 jour |
| BS, BE Manœuvre de consignation, BE Mesurage, BE Vérification | 2 jours | 2 jours | 16 max. sur 1 jour |
| B1, B2, BR, BC | 3 jours | 2 jours | 12 max. sur 1 jour |
| H1, H2, HC, HE Manœuvre, HE Mesurage, HE Vérification | 3 jours | 2 jours | 12 max. sur 1 jour |
| BE Essai et/ou HE Essai (ces deux niveaux peuvent parfois être regroupés, selon la nature des essais) | 3 jours | 2 jours | 12 max. sur 1 jour |

( EXTRAITS DE LA REGLEMENTATION

RAPPEL : Les formations « ancienne méthode », ne respectant pas les conditions de la norme actuelle, ne sont plus possible depuis le 27 avril 2012.

Arrêté du 26 avril 2012 (texte principal)

Art. 1er. − La référence des normes visées à l’article R. 4544-3 du code du travail est celle de la norme NF C 18-510 homologuée par décision du 21 décembre 2011, norme dans laquelle figure la définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution.

Art. 2. − Le présent arrêté est applicable à compter du lendemain du jour de sa publication.

Extrait de la NF C 18-510 concernant la formation et la détermination des besoins

5.1.2 Principes

L’employeur est tenu de former ses salariés à la prévention du risque électrique pour les activités professionnelles où ce risque est présent.

L’objectif de cette formation consiste à acquérir la compétence nécessaire pour exercer son métier en toute sécurité.

A l’issue de cette formation, l’employeur doit délivrer une habilitation à chacune des personnes placées sous son autorité, lorsqu’elles réalisent des opérations d’ordre électrique ou d’ordre non électrique nécessitant une habilitation.

L’habilitation n’est pas directement liée à la qualification professionnelle.

Cette habilitation est matérialisée par un titre d’habilitation individuel que son titulaire doit avoir en permanence avec lui durant ses activités professionnelles.

Dans le cas d’utilisation de personnel d’une entreprise de travail temporaire par une entreprise exploitante ou une entreprise extérieure, ces dernières doivent définir la qualification et la compétence du personnel auquel elles souhaitent recourir. Il appartient à l’employeur du personnel de l’entreprise exploitante ou de l’entreprise extérieure d’habiliter le personnel de l’entreprise de travail temporaire, en fonction du risque électrique encouru, après avoir évalué les compétences de ce personnel et, éventuellement, complété sa formation.

Le travailleur indépendant ou l’employeur qui participent eux-mêmes à une opération, n’ont pas d’habilitation. Ils doivent pouvoir faire la preuve de leur formation et de leur connaissance du risque électrique (voir 5.8.2).

5.1.3 Cas dans lesquels l’habilitation est obligatoire

Dans le cadre du présent document, l’habilitation est obligatoire pour :

• effectuer toutes opérations sur des ouvrages ou des installations électriques ou dans leur voisinage ;

• surveiller les opérations sur des ouvrages ou des installations électriques ou dans leur voisinage ;

• accéder sans surveillance aux locaux et emplacements d’accès réservé aux électriciens.

L’habilitation est la reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’une personne placée sous son autorité à accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées.

5.2 Evaluation du besoin initial

Indépendamment de l’habilitation, l’évaluation des besoins en formation doit être conduite par l’employeur pour tout salarié potentiellement exposé au risque électrique, c’est-à-dire pour les personnes à qui sont confiées des opérations.

L’habilitation, lorsqu’elle est requise, doit être déterminée au regard d’une analyse des paramètres ci-dessous, afin d’obtenir une adéquation entre les caractéristiques des opérations susceptibles d’être confiées à la personne et les symboles d’habilitation tels que définis en 5.7.2.

Cette analyse prend en compte :

• le type d’opération à réaliser (par exemple travaux, interventions BT) ;

• le type et les caractéristiques des ouvrages, des installations et des appareillages ;

• le domaine de tension (TBT, BT, HTA, HTB) ;

• la nature du courant (alternatif ou continu) ;

• la capacité de la personne à assumer l’opération.

Le processus d’analyse est identique et applicable, même dans le cas où une simple formation sans habilitation est requise.

Extrait du Code du Travail concernant les obligations de l’employeur

Article L4121-1

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Article L4121-2

L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, […] ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, […] ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article L4121-3

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Article L4121-4

Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

Extrait du Code du Travail concernant les obligations des travailleurs

Article L4122-1

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.

Extrait du Code du Travail concernant les obligations de formation

Article R4141-2

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.

Article R4141-3-1

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :

1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;

2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ; […]

4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et

2° de l'article L. 1321-1 ; […]

Article R4141-4

Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.

Article R4141-5

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier. […]

Article R4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :

1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations

2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;

3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

Article R4141-14

La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.

Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.

Extrait du Code du Travail concernant la prévention des risques électriques

Article R4544-2

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par opérations sur les installations électriques :

1° Dans les domaines haute et basse tension, les travaux hors tension, les travaux sous tension, les manœuvres, les essais, les mesurages et les vérifications ;

2° Dans le domaine basse tension, les interventions.

On entend par opérations effectuées dans le voisinage d'installations électriques les opérations d'ordre électrique et non électrique effectuées dans une zone définie autour de pièces nues sous tension, dont les dimensions varient en fonction du domaine de tension. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise ces dimensions.

Article R4544-3

La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article R4544-4

L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :

1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique ;

2° Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation;

3° Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.

Article R4544-5

Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :

1° La partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation ;

2° La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque.

Article R4544-6

Dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.

L'accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à l'article R. 4226-9 est réservé aux personnes titulaires d'une habilitation appropriée. Toutefois, pour des opérations d'ordre non électrique, d'autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à la condition d'avoir été informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques et d'être placées sous la surveillance constante d'une personne habilitée et désignée à cet effet.

Article R4544-7

Les travaux sous tension, y compris lorsqu'ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension.

Article R4544-8

Pour la réalisation de travaux sous tension, l'employeur met en œuvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l'évaluation des risques :

1° La définition des modes opératoires appropriés ;

2° Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles les travaux sont effectués.

Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article R4544-9

Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.

Article R4544-10

Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.

Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.

L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.

L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.